РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТУХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ(ПРОЕКТ)

от  «       » июля 2025 г.                                                                                                №

г. Петухово

О создании, реконструкции и поддержании

в состоянии постоянной готовности к использованию

защитных сооружений и других объектов гражданской обороны

В соответствии Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказом МЧС России от 21 июля 2005 года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», Администрация Петуховского муниципального округа Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО) и других объектов гражданской обороны на территории Петуховского муниципального округа Курганской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Петуховского муниципального округа и имеющих в собственности ЗС ГО и другие объекты гражданской обороны, принять меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Петуховского муниципального округа от 1 февраля 2022 года № 103 «О создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны».

4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петуховского муниципального округа                                                                                      А.В. Волков

Согласовано:

Управляющий делами - руководителя аппарата

Администрации Петуховского муниципального округа                                         О.В. Вятчинина

Советник Главы, заведующий юридическим сектором

Администрации Петуховского муниципального округа                                         Н.Г. Сисевич

РАССЫЛКА

к постановлению Администрации Петуховского муниципального округа от «        » июля 2025 года №           «О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны».

Разослано:  1.  В дело - 1;

2. На сайт -1;

3. Регистр НПА - 1;

4. Реестр НПА - 1;

5. Прокуратура - 1;

6. Сектор по делам ГО и ЧС, мобилизации экономики - 1;

Исп.: Ефименко Игорь Викторович

Тел.: 8 (35-235) 2-31-63

Приложение к постановлению Администрации Петуховского муниципального округа от «       » июля 2025 года №          «О создании, реконструкции и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны»

Положение

о создании, реконструкции и поддержании в состоянии

постоянной готовности к использованию защитных сооружений

и других объектов гражданской обороны, расположенных на территории

Петуховского муниципального округа Курганской области

- 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории Петуховского муниципального округа защитных сооружений и других объектов гражданской обороны (далее - ЗСГО).

2. К объектам гражданской обороны относятся:

1) убежище - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств и поражающих концентраций аварийно-химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах;

2) противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени;

3) укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

3. Убежища создаются:

- для максимальной по численности работающей в военное время смены работников организации, имеющей мобилизационное задание (заказ) (далее - наибольшая работающая смена организации) и отнесенной к категории особой важности по гражданской обороне, независимо от места ее расположения, а также для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне и расположенной на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне и медицинского персонала, обслуживающего нетранспортабельных больных.

4. Противорадиационные укрытия создаются:

- для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения) за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне; для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном в зоне возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

5. Укрытия создаются:

1) для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);

2) для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).

6. Для укрытия населения используются имеющиеся ЗС ГО и (или) приспосабливаются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства, включая метрополитены.

- 2. Создание фонда защитных сооружений гражданской обороны

7. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами, нормативно-техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории Петуховского муниципального округа, путем:

1) нового строительства убежищ;

2) приспособления под противорадиационные укрытия помещений цокольных и наземных этажей вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданий и сооружений;

3) комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования под защитные сооружения подвальных помещений во вновь строящихся, реконструируемых и существующих зданиях и сооружениях различного назначения.

8. Потребность в защитных сооружениях определяется администрацией Невьянского городского округа исходя из необходимости укрытия различных категорий населения.

9. Администрация Петуховского муниципального округа на основании планируемой обстановки разрабатывает планы строительства защитных сооружений, требования которых доводят до сведения организаций, правообладателей зданий (территорий), в которых (на которых) расположены (предполагается расположить) ЗС ГО. Правообладатель зданий (территорий) в которых (на которых) планируется создание ЗС ГО осуществляет контроль на стадиях проектирования и строительства, а также эксплуатацию и поддержание ЗС ГО в состоянии готовности к приему укрываемых.

- 3. Сохранение ЗС ГО

10. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения и содержание в готовности защитных сооружений при режимах повседневной деятельности, чрезвычайной ситуации и в военное время осуществляется в строгом соответствии с приказом ЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

11. При эксплуатации защитных сооружений в режиме повседневной деятельности должны выполняться все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для пребывания людей в защитных сооружениях, как в чрезвычайных ситуациях мирного времени, так и в военное время. При этом должна быть обеспечена сохранность защитных сооружений в целом, так и отдельных его элементов.

12. При эксплуатации защитного сооружения в мирное время запрещается:

1) перепланировка помещений;

2) устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;

3) нарушение герметизации и гидроизоляции;

4) демонтаж оборудования;

5) застройка участков вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО без согласования с органами управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;

6) применение сгораемых синтетических материалов при отделке помещений;

7) эксплуатация вентиляционных систем защищенной ДЭС, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств регенерации воздуха.

13. Содержание и эксплуатация защитных сооружений на приватизированных предприятиях организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

14. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность защитных сооружений к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений защитных сооружений для нужд предприятий, организаций и учреждений и обслуживания населения, а также организация подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию защитных сооружений, обучение рабочих и служащих правилам пользования защитными сооружениями в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью защитных сооружений к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа в защитные сооружения и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием уполномоченных лиц Главного управления МЧС России по Курганской области несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на балансе которых находятся ЗС ГО.

- 4. Рациональное использование защитных сооружений

гражданской обороны

15. При режиме повседневной деятельности защитные ЗС ГО могут  использоваться для нужд организаций, а также для обслуживания населения только после согласования с Главным управлением МЧС России по Курганской области.

16. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО могут использоваться, при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещениям данного функционального назначения, под:

1) санитарно-бытовые помещения;

2) помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;

3) производственные помещения, отнесенные по пожарной опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

4) гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

5) складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

6) помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

7) спортивные помещения;

8) помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

9) вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

17. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения приема 50% укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

- 5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению,

Содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО

18. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечения их сохранности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

19. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством Петуховского муниципального округа.

21. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению ЗС ГО организаций, независимо от их организационно-правовых форм собственности, является расходным обязательством этих организаций.

- 6. Контроль и ответственность за создание,

сохранение и рациональное использование ЗС ГО

22. Порядок контроля по созданию, сохранению и рациональному использованию ЗС ГО определен приказом МЧС России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

23. Администрация Петуховского муниципального округа и руководители организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности несут ответственность за организацию, создание, накопление и обеспечение сохранности ЗС ГО и иных объектов гражданской обороны на подведомственных территориях и объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации.